	Россия

Ростовская область Егорлыкский район

Администрация Шаумяновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	

	06 октября  2025 год
	№  76
	х. Шаумяновский

	

	Об утверждении  схемы теплоснабжения муниципального образования «Шаумяновское сельское поселение»


	

	


В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона
от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом Шаумяновского сельского поселения


                                ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования «Шаумяновское сельское поселение» согласно приложению к настоящему постановлению.


2. Настоящее постановление  вступает в силу после его подписания.  


3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Муниципальный Вестник». 
          4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.
Глава Администрации 

Шаумяновского сельского поселения                               С.Л. Аванесян
Постановление вносит:

Ведущий специалист по

           вопросам муниципального

           хозяйства
	Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Шаумяновского сельского поселения
от 06.10.2025 № 76


ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения - документ, содержащий пред проектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Цель разработки – удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения на период до 2036 года Шаумяновского сельского поселения Ростовской области включает первоочередные мероприятия по развитию централизованных систем теплоснабжения, обеспечению энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами, и экологической безопасности теплоснабжения, обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Шаумяновском сельском поселении.

Схема теплоснабжения Шаумяновского сельского поселения разработана на основании следующих документов:

1. Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".

2. Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 г. Москва "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения". 
3. Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29 декабря 2012 года N 565/667.

4. Генерального плана Шаумяновского сельского поселения Ростовской области.

5. Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204. "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований".

6. СНиП 23-01-99 (2002) Строительная Климатология с изменениями от 24 декабря 2002 года.

7. СНиП 41.02–2003 «Тепловые сети».

8. ТСН 23-339-2002 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по энергопотреблению и теплозащите».

9.СНиП II-35–76 Котельные установки.
10. СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.
11. Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) С изменениями и дополнениями от:31 декабря 2015 г., 23 мая, 12 июля, 24 ноября, 26 декабря 2016 г., 18 января, 4 февраля 2017 г.

12. МДК 4-05.2004. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения. Утв. Заместителем Председателя Госстроя России 12.08.2003 г.

13. РД 153-34.0-20.523-98 Часть II «Методические указания по составлению энергетической характеристики водяных тепловых сетей по показателю "тепловые потери"».

14. Генеральный план и проекта внесения изменений в генеральный план Шаумяновского сельского поселения Ростовской области.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Общие сведения об Шаумяновском сельском поселении:
Шаумяновское сельское поселение расположено в центральной части Ростовской области.
В состав Шаумяновского сельского поселения входят:
• хутор Шаумяновский

хутор Шаумяновский является административным центром Шаумяновского сельского поселения Ростовской области.
 
Шаумяновское  сельское поселение граничит с несколькими поселениями.    На севере соседствует с землями Балко -Грузского сельского поселения. Протяжённость границы составляет 4 километра. На юге поселениеграничит с Новороговским сельским поселением. Протяжённость границы равна 3 километрам. Наибольшая часть территории граничит с Роговским сельским поселением, протяжённость границ равна 10,5 километров. На западе  находится Кавалерское
сельское поселение, граница с ними составляет около 6 километров. 
На территории сельского поселения имеется  
общеобразовательная школа, детский сад,
, стадион, СДК,
библиотека, аптека, ФАП, МФЦ, центральная парковая зона.
Основная масса крупных промышленных, перерабатывающих,
торговых предприятий различных форм собственности расположена на
данной территории , таких как: ООО «Магс», ООО «Гуар»,  почтамт филиала ФГУ Почта России.

Общая характеристика Шаумяновского сельского поселения:

	№
п/п
	Показатели 
	Ед.
изм.
	Существующее
положение
	Проектное
положение на 1-
ю очередь
	Проектное положение
на расчётный срок

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6

	1 
	Территория
в границах сельского
поселения
в том числе:
	га 
	7330
	
	

	1.1 
	земли
сельскохозяйственного
назначения
	га 
	7009
	
	

	1.2 
	земли населённых пунктов 
	га 
	301
	
	

	1.3 
	земли производственно
коммунального
назначения, энергетики,
транспорта, связи, земли
специального назначения
	га 
	20
	
	

	1.4 
	земли лесного фонда 
	га 
	
	
	

	1.5 
	земли водного фонда 
	га
	
	
	

	1.6 
	земли прочие 
	га
	
	
	



 
Климатические условия Шаумяновского сельского поселения:
 
Шаумяновское сельское поселение расположено на юго-западе Ростовской области, на границе с Краснодарским краем. Площадь поселения равна 73 км². Протяжённость района с севера на юг (по широте крайней северной точки) равна 50 км. Расстояние с запада на восток (по долготе крайней западной – 42 км. Центр Шаумяновского сельского поселения – хутор Шаумяновский. Климат средне континентальный с резкими колебаниями температуры воздуха в течение года. Для климата района характерны частые восточные ветры, которые в теплый период года часто несут суховеи. Благодаря южному положению на территории района отмечается обилие солнечного света и тепла. В течение года продолжительность солнечного сияния изменяется в значительных пределах, достигая наибольших показателей в июле (303-330ч.) и минимальных в декабре (31-42ч.). В тёплый период года солнце светит в течение 60–70% светового дня, а зимой всего 14- 17% (декабрь). Прямая солнечная радиация составляет 2549-2683МДж/м2 с максимумом в июле – (384-461МДж/м2) и минимумом зимой – до 17МД/м2. Характерны широтные переносы воздушных масс с Атлантического океана, меридиональные северные и южные переносы, а также процессы выхолаживания или прогревания над подстилающей поверхностью. Для территории характерно преобладание антициклонов (64,1%), с которыми связана преимущественно ясная, солнечная погода и реже (в зимний период)
– пасмурная с моросящими осадками, туманами, гололёдом и низкой
облачностью. Повторяемость циклонов в среднем составляет 131день или
35,9%. Наиболее часты они в январе, июне и июле – до 13-14 дней в месяц. В
тёплый период циклоны сопровождаются ливнями и грозами, а в холодное
время формируется обширная зона обложных осадков. Более резкие
изменения погоды связаны с выходами южных циклонов. Зимой они
сопровождаются интенсивными потеплениями, значительными осадками,
метелями, нередко гололёдом; летом с ними связаны ливни и грозы, а в
переходные сезоны – обильные обложные дожди.
Среднегодовая температура воздуха на территории Шаумяновского сельского поселения составляет 9ºС. Наиболее теплым месяцем является июль, наиболее холодным - январь. На температуру воздуха оказывает влияние рельеф, а именно высота места. Температура всегда ниже на возвышенных
территориях.
 
Рельеф территории Шаумяновского сельского поселения:
 
Территория Шаумяновского сельского поселения располагается в пределах Североприазовской равнины, аллювиальной террасовой равнины Нижнего Дона.
Существующее состояние теплоснабжения:
 
Теплоснабжение жилых, общественных зданий и учреждений на
территории Шаумяновского сельского поселения осуществляется по
смешанной схеме: централизованное и децентрализованное, осуществляемое
от индивидуальных источников теплоснабжения. Основная масса
потребителей имеет индивидуальные котлы на газовом топливе. 
 На территории жилых, общественных и
промышленных зон имеется несколько локальных котельных на газовом топливе.

- х. Шаумяновский: 1 котельная, которую эксплуатирует ООО «Донтеплоэнерго». Котельная обслуживает среднюю
общеобразовательную школу;

 - индивидуальная жилая застройка обеспечивается
тепловой энергией децентрализовано от отопительных котлов.

 
Краткая характеристика системы теплоснабжения Шаумяновского
сельского поселения:
	Наименование котельной
	Адрес котельной 
	Год
ввода в
эксплуа
тацию
	Наименование
и количество
основного
оборудования
	Устано
вленная
мощнос
ть,
Гкал/ч
	Протяж
енность
теплов
ых
сетей, м
	примечан
ие

	Котельная
МБОУ ОСОШ № 10 
	х. Шаумяновский, ул. шаумяна, 27
	2017
	Котел КСУВ-
150 -2 шт
	0,26
	3004,5
	



 
Сведения по приборам учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям:

	№
п/п 
	Наименование потребителя 
	место установки
	Наименование котельной
	тип
УУТЭ

	1 
	МБОУ ОСОШ № 10
	у потребителя 
	Котельная МБОУ ОСОШ № 10
	ВКТ-7


Теплоносителем систем теплоснабжения от котельных для систем отопления и горячего водоснабжения Шаумяновского сельского поселения является горячая вода со следующим температурным графиком 95 С0 /70 С0;
 
В Шаумяновском сельском поселении представлена закрытая система
теплоснабжения. Процентное соотношение по типу прокладки от общей
протяженности тепловой сети в двухтрубном исчислении: надземная/
подземная.


