РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАУМЯНОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа  2021 г.                              № 24                                   х. Шаумяновский

Об утверждении Программы проведения проверки готовности

к отопительному периоду потребителей тепловой энергии

Шаумяновского сельского поселения.

Руководствуясь п. 4 ст. 14 Федерального закона от 6.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», постановлением Администрации Егорлыкского района от 13 мая 2021 года № 457 «Об итогах эксплуатации жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Егорлыкского района в осенне-зимний период 2020-2021 годов и задачах по подготовке объектов к отопительному периоду 2021 – 2022 годов», и в целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному сезону 2021-2022 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования «Шаумяновское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Программу проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии Шаумяновского сельского поселения к отопительному периоду 2021-2022 годов согласно приложению.

- Контроль за исполнением оставляю за собой.

- Считать утратившим силу постановление Администрации Шаумяновского сельского поселения от 25.06.2020 года № 38  «Об утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии Шаумяновского сельского поселения».

- Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию.

Глава Администрации Шаумяновского 
сельского поселения	                          	  		       С.Л. Аванесян

Приложение к  постановлению

Администрации Шаумяновского

сельского поселения

от  12.08. 2021 года   № 24

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии Шаумяновского сельского поселения к отопительному периоду 2021-2022 годов.

1.Общие положения.

Программа проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии Шаумяновского сельского поселения к отопительному периоду 2021-2022 годов (далее – Программа) направлена на проведение работ по оценке готовности потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Шаумяновского сельского поселения к отопительному периоду 2021-2022 годов, путем проведения проверок Комиссией по оценке готовности жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период при Администрации Шаумяновского сельского поселения (далее – проверка).

Программа разработана на основании постановления Администрации Егорлыкского района от 13.05.2021 г. № 457 «Об итогах эксплуатации жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Егорлыкского района в осенне-зимний период 2020-2021 годов и задачах по подготовке объектов к отопительному периоду 2021 – 2022 годов» с учетом положений Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго от 12.03.2013г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

Проверяемые юридические и физические лица:

потребители тепловой энергии – лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, подключенных к системе теплоснабжения.

Срок реализации программы – отопительный период 2021-2022 годов.

Объем финансирования -  исполнение Программы не требует финансовых затрат.

2. Цели и задачи Программы.

Цель Программы – проверка уполномоченными комиссиями выполнение требований, установленных главами III – V Правил.

Задачи Программы:

1.Проведение проверки соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

2.В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований Правил проведение проверки соблюдения локальных актов организаций, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

3.Рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований по готовности, а при необходимости – проведение осмотра объектов проверки.

4.Составление акта проверки готовности к отопительному периоду.

5.Составление паспорта готовности к отопительному периоду на каждый объект проверки (для жилищного фонда паспорт готовности оформляется на основании свидетельств готовности).

Планируемые для проведения мероприятия представлены в приложении к Программе.

3.Ожидаемые результаты реализации Программы.

Ожидаемы результаты Программы – снижение риска аварийных ситуаций на системах тепло-, газо-, электро-, и водоснабжения в отопительный период 2021-2022 годов.

- Исполнители Программы

Комиссия по оценке готовности жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период при Администрации Шаумяновского сельского поселения.

Мероприятия по реализации программы проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии, расположенных на территории 
Шаумяновского сельского поселения к отопительному периоду 2021-2022 годов.

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Срок проведения проверки | Проверяемые документы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МБУК ШСП «Шаумяновский СДК» | До 31.08.2021 | 1. Перечень мероприятий ремонтно-профилактических работ в период подготовки к отопительному периоду и их исполнение 2. Наличие системы мониторинга состояния и оперативного управления системой теплоснабжения 5. Наличие должностных инструкций операторов источников тепловой энергии, должностных лиц, ответственных за организацию теплоснабжения 3. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций 4. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии 5. Наличие акта межведомственной комиссии отраслевого (функционального) органа Администрации района, муниципального учреждения о приемке подведомственных потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 6. Свидетельство готовности жилищного фонда |
|  | МБУЗ Шаумяновский ФАП" | До 31.08.2021 |  |
|  | МБОУ «Шаумяновская СОШ №10» | До 31.08.2021 |  |