АДМИНИСТРАЦИЯ

ШАУМЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕГОРЛЫКСКОГО  РАЙОНА   РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2024 года                   № 56			х. Шаумяновский

Об утверждении Плана ликвидации аварийных  ситуаций в системах теплоснабжения с учётом  взаимодействия тепло-, электро-, газо-и  водоснабжающих организаций и предприятий, а также служб ЖКХ на территории  Шаумяновского сельского  поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом муниципального образования «Шаумяновское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, газо- и водоснабжающих организаций и предприятий, а также служб ЖКХ на территории  Шаумяновского сельского поселения, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Считать утратившим силу постановление Администрации Шаумяновского сельского поселения от 07.07.2023 года № 55 «Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, газо и водоснабжения организаций и предприятий, а также служб ЖКХ на территории Шаумяновского сельского поселения».

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию.

Глава Шаумяновского

сельского поселения		                    				С.Л. Аванесян

Приложение  к

Проекту постановления администрации

Шаумяновского сельского поселения

№ 56    от 17.07.2024 г.

ПЛАН

аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом

взаимодействия тепло-, электро-, газо-и водоснабжающих организаций и предприятий, а также служб ЖКХ

на территории  Шаумяновского сельского  поселения

Цели и задачи

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

- Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

| № п/п | Наименование предприятия водопроводно-канализационного хозяйства, газо- и электроснабжающих организаций | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕМУП «Коммунальник» | Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Орджоникидзе,59 тел. 22-447, 22-833 | МБУК ШСП «Шаумяновский СДК» | Ростовская область, Егорлыкский район, х. Шаумяновский, ул. Шаумяна, 21. Директор: Аванесян Нелли Григорьевна. Тел. 8-86370-47-3-14 |
|  |  |  | МБУЗ «Шаумяновский ФАП» | Ростовская область, Егорлыкский район, х. Шаумяновский, ул. Шаумяна,25 . Заведующая: Киракосова Галина Геворговна Тел. 8-86370-47-3-78 |
|  |  |  | МБОУ «Шаумяновская СОШ №10» МБДОУ детский сад № 11 «Аревик» | Ростовская область, Егорлыкский район, х. Шаумяновский, ул. Шаумяна,27 . Директор: Тарханян Манвел Наполеонович. Тел. 8-86370-47-3-28 Ростовская область, Егорлыкский район, х. Шаумяновский, ул. Школьная,3 . Заведующая: Бондарь Ольга Викторовна. Тел. 8-86370-75-4-05 |
|  | Егорлыкский газовый участок филиала «Зерноградмежрайгаз» ОАО «Ростовоблгаз | Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская тел. 21-204 |  |  |
|  | Егорлыкский РЭС филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» | Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская тел. 22-597, 22-681 |  |  |

2. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение артезианских скважин и башен Рожновского | 2 часа |

б) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

в) на объектах газоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение газораспределительных сетей | 2 часа |

3.  Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час.мин. | Состав сил и средств |  | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |  |
| 1 | Егорлыкский РЭС филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» | Егорлыкский УЭС филиала ОАО «Донэнерго СМЭС» | ст. Егорлыкская, тел. 22-734, 21-238 | 1-2 часа | 2-5 | 1 | Устранение неисправности плавких предохранителей в квартирных электрощитах, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних домовых сетях, устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электроснабжения |
| 2 | Егорлыкское МУП «Коммунальник» | Егорлыкское МУП «Коммунальник» | ст. Егорлыкская, тел. 22-447, 22-833 | 1 час | 1-3 | нет | Устранение неисправности запорной арматуры, замена участков неисправных водопроводных сетей |
| 3 | Егорлыкский газовый участок филиала «Зерноградмежрайгаз» ОАО «Ростовоблгаз» | МЧС | ст. Егорлыкская, тел. 21-204 | 1 час | 1-2 | нет | Устранение неисправности, замена участков в газовых сетях |

4.   Перечень и объем материальных средств для ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование материальных средств | Единица измерения | Количество | Организация и место хранения материальных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горючее АИ ДТ | тонн | 1 2 | Резервный фонд на АЗС |
| 2 | Продовольствие | тонн | 10 суток | Резервный фонд предприятий торговли |
| 3 | Вещевое имущество | тонн | 1 | Склады предприятий |

5.	Перечень подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование органа управления, привлекаемого к ликвидации аварийных ситуаций | Адрес органа управления, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование вышестоящего органа управления, телефона руководителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Егорлыкский УЭС филиала ОАО «Донэнерго СМЭС» | ст. Егорлыкская ул. Грицика тел. 21-238, 22-734 | филиал ОАО «Донэнерго СМЭС» |
| 2 | Егорлыкское МУП «Коммунальник» | ст. Егорлыкская ул. Орджоникидзе,59 тел. 22-447, 22-833 |  |
| 3 | Поисково – спасательный отряд Егорлыкского района | ст. Егорлыкская, пер. Кутузовский,2а тел. 21-961, 05 | КЧС Егорлыкского района |

6. Порядок действий администрации   Шаумяновского сельского поселения, подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель |  | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |  |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, Глава, специалист Администрации поселения |  | Егорлыкский район х. Шаумяновский, ул. Шаумяна, 21 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | Руководители предприятий, организаций, Глава, специалисты Администрации поселения, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций |  | Егорлыкский район х. Шаумяновский, ул. Шаумяна, 21 |  |
| 3 | Доклад о ликвидация аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Руководители предприятий, организаций, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций, специалист Администрации, Глава поселения |  | Егорлыкский район х. Шаумяновский, ул. Шаумяна, 21 | Информирование ЕДДС |
| - Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |  |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, Глава, заместитель Главы поселения | Егорлыкский район х. Шаумяновский, ул. Шаумяна, 21 |  | Информирование ЕДДС |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативно штаба | Глава, специалист Администрации поселения, руководители предприятий, организаций, подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Егорлыкский район х. Шаумяновский, ул. Шаумяна, 21 |  |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Специалист Администрации, Глава поселения, руководители предприятий, организаций, подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Егорлыкский район х. Шаумяновский, ул. Шаумяна, 21 |  |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Специалист Администрации, Глава поселения | Егорлыкский район х. Шаумяновский, ул. Шаумяна, 21 |  |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Глава, специалист Администрации поселения, руководители предприятий, организаций, подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Егорлыкский район х. Шаумяновский, ул. Шаумяна, 21 |  |  |
| 6 | Оповещение населения | Глава, Администрация поселения | Егорлыкский район х. Шаумяновский, ул. Шаумяна, 21 |  |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Специалист Администрации, Глава поселения | Егорлыкский район х. Шаумяновский, ул. Шаумяна, 21 |  |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Руководители предприятий, организаций, Глава, специалисты Администрации поселения, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций | Егорлыкский район х. Шаумяновский, ул. Шаумяна, 21 |  |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Глава поселения | Егорлыкский район х. Шаумяновский, ул. Шаумяна, 21 |  | Информирование ЕДДС |
| 6.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |  |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | Руководители предприятий, организаций, Глава, специалист Администрации поселения |  | Егорлыкский район х. Шаумяновский, ул. Шаумяна, 21 |  |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | Глава, Администрация поселения |  | Егорлыкский район х. Шаумяновский, ул. Шаумяна, 21 |  |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | Руководители предприятий, организаций, Глава поселения, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций |  | Егорлыкский район х. Шаумяновский, ул. Шаумяна, 21 |  |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | Руководители предприятий, организаций, руководители подразделений, привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций, специалист Администрации поселения, Глава поселения |  | Егорлыкский район х. Шаумяновский, ул. Шаумяна, 21 | Информирование ЕДДС |